Повідомлення  про наміри

отримати  дозвіл   на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

від   стаціонарних джерел

Повне та скорочене  найменування об’єкта: Підприємство теплових мереж «КОВЕЛЬТЕПЛО»,

(ПТМ «Ковельтепло»)

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання :   30514446

Місце знаходження юридичної особи, контактні дані :  45000,  Волинська область, місто Ковель, вул. Володимирська, 97 а ,   Тел:  +38 (03352) 4-60-11 ,  +38 (03352) 4-55-06,

е-mail: vtv@kovelteplo.org.ua

Вид діяльності згідно КВЕД:  35.30. Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Місце розташування виробничого майданчика: 45000, Волинська обл, місто Ковель, вул.Мічуріна,2

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозвола   для існуючого об’єкта  .

Відомості про наявність висновку  з оцінки впливу на довкілля ; відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,   розділу 3, статті 3,  планована діяльність , не підлягає оцінці впливу на довкілля.

ПТМ «Ковельтепло» забезпечує теплом міські системи опалення і гарячого водопостачання. До складу  підприємства структурно належать об’єкти (котельні та допоміжні дільниці підприємства), що розташовані на території міста.

Виробництво тепла для опалення та гарячого водопостачання житлового мікрорайону здійснюється від котельні, загальною портужністю  9.389 гкал/год:  три   котли типу  «КСВТ-3,15», загальною фактичною потужністю 7,342  Гкал/год,  що працюють на природному газі.   Для використання  альтернативного виду палива (дров), встановлено :  два котли  типу К-700 (KALVIS),  загальною  потужністю 1,204 Гкал/год  та  котел ARS Navigator-K-1000 (0,843 гкал/год).  Викид димових газів в атмосферне повітря зійснюється після очищення в мультициклонах  МС-8,  ефективність очистки – неменше 85%.

Сумарні потенційні обсяги  викидів  забруднюючих речовин  від котельні   складають: 5466,915  т/рік: оксид вуглецю – 9,267 т/рік,  вуглецю діоксид – 5451,09  т/рік, метан – 0,19 т/рік, речовини у вигляді  твердих суспендованих частинок – 1,682 т/рік, діоксид  азоту – 2,982 т/рік, оксиду діазоту – 0,161 т/рік, НМЛОС – 1,543 т/рік,

Підприємство   відноситься до другої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря

.         В результаті розрахунків концентрацій, визначених  на основі розрахункових та  фактичних потужностей  викиду,  встановлено, що в приземному шарі атмосферного повітря в межах впливу об’єкта, концентрації забруднюючих речовин не перевищують гігієнічних нормативів,  прийняті відповідно до наказу МОЗ України № 52 від 14.01.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», зареєстрованого в Мін’юсті 10.02.2020 р. за №156/34439:

Якість атмосферного повітря   відповідає граничнодопустимому вмісту забруднюючих речовин, при якому відсутній негативний вплив на здоров’я людини та на стан навколишнього природного середовища.

- Із зауваженнями та пропозиціями звертатись в  управління екологіі і природних ресурсів Волинської ОДА за адресою: Київський майдан, 9, м. Луцьк, 43027; email: eco@voleco.voladm.gov.ua, тел +38 (0332) 74-01-32   протягом 1 місяця із дня опублікування повідомлення в ЗМІ.