Повідомлення  про наміри

отримати  дозвіл   на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

від   стаціонарних джерел

Повне та скорочене  найменування об’єкта: Підприємство теплових мереж «КОВЕЛЬТЕПЛО»,

(ПТМ «Ковельтепло»)

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання :   30514446

Місце знаходження юридичної особи, контактні дані :  45000,  Волинська область, місто Ковель, вул. Володимирська, 97 а ,   Тел:  +38 (03352) 4-60-11 ,  +38 (03352) 4-55-06,

е-mail: vtv@kovelteplo.org.ua

Вид діяльності згідно КВЕД:  35.30. Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Місце розташування виробничого майданчика: 45000, Волинська обл, місто Ковель, вул. Володимирська, 85,97

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозвола   для існуючого об’єкта  .

Відомості про наявність висновку  з оцінки впливу на довкілля ; відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,   розділу 3, статті 3,  планована діяльність , не підлягає оцінці впливу на довкілля.

ПТМ «Ковельтепло» забезпечує теплом міські системи опалення і гарячого водопостачання. До складу  підприємства структурно належать об’єкти (котельні та допоміжні дільниці підприємства), що розташовані на території міста

Виробництво тепла для опалення та  гарячого водопостачання  житлового мікрорайону    здійснюється від  котельні із трьома водогрійними котлами Vitomax LW тип 148 «Viessmann», тепловою потужністю 6,0 Мвт кожен  з газовими модульованими пальниками  М5001.4 VM22  Dreizier  та  твердопаливним  котлом    КВМ-3,5, теплопродуктивністю  3,5 МВт.   Внесення  змін в існуючий дозвіл № 710400000-229 від 09.11.2021р.   відбувається у зв*язку із  встановленням твердопаливного котла  Калвіс-1500 тепловою потужністю 1,5 Мвт.  Загальна потужність котельні становить   23 Мвт  (19,76 Гкал/год).

Джерелами утворення забруднюючих речовин  на виробничих  майданчиках  є : котли, що працюють на природному газі та деревній трісці; металообробні верстати та деревообробні верстати  при проведенні ремонтних робітдля власних потреб; пост електродугового зварювання.

Сумарні потенційні обсяги  викидів  забруднюючих речовин  від об*єкту   складають: 11123,95  т/рік: оксид вуглецю – 25,076 т/рік,  вуглецю діоксид – 11087,88  т/рік, метан – 0,379 т/рік, речовини у вигляді  твердих суспендованих частинок – 1,535 т/рік, діоксид  азоту – 5,795 т/рік, оксиду діазоту – 0,239 т/рік, НМЛОС – 3,042 т/рік,  заліза оксид  – 0,001 т/рік, марганцю оксид – 0,0001  т/рік.

Підприємство   відноситься до другої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря. Виробництва та технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології та методи керування, відповідно до переліку виробництв та технологічного устаткування,  на підприємстві відсутні.

.         В результаті розрахунків концентрацій, визначених  на основі розрахункових та  фактичних потужностей  викиду,  встановлено, що в приземному шарі атмосферного повітря в межах впливу об’єкта, концентрації забруднюючих речовин не перевищують гігієнічних нормативів,  прийняті відповідно до наказу МОЗ України № 52 від 14.01.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», зареєстрованого в Мін’юсті 10.02.2020 р. за №156/34439.

Дозволені обсяги  викидів встановлюються:   -  тверді суспендовані речовини встановлено відповідно до  законодавства, 150 мг/м3; - вуглецю оксид, діоксид азоту, відповідно до законодавства не встановлено, так як величини масових витрат менші тих, що нормуються. Для таких речовин, встановлюються величини масової витрати (г/сек).

Якість атмосферного повітря   відповідає граничнодопустимому вмісту забруднюючих речовин, при якому відсутній негативний вплив на здоров’я людини та на стан навколишнього природного середовища.

- Із зауваженнями та пропозиціями звертатись в  управління екологіі і природних ресурсів Волинської ОДА за адресою: Київський майдан, 9, м. Луцьк, 43027; email: eco@voleco.voladm.gov.ua, тел +38 (0332) 77 81 69,   протягом 1 місяця із дня опублікування повідомлення в ЗМІ.