Повідомлення  про наміри

отримати  дозвіл   на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря    від   стаціонарних джерел

Повне та скорочене  найменування об’єкта: Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" (ДКП «Луцьктепло)

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання :   30391925

Місце знаходження юридичної особи, контактні дані :  43000,  Волинська область, місто Луцьк, вулиця  Гулака Артемовського, 20,  тел:  +38 (0332) 283070,  +38 (0332) 283068,  е-mail: office@teplo-dkp.lutsk.ua

Вид діяльності згідно КВЕД:  35.30 - постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу    для існуючого об’єкта   у зв*язку із встановленням дизельгенераторів (резервного джерела електроенергіі).

Відомості про наявність висновку  з оцінки впливу на довкілля ; відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,   розділу 3, статті 3,  планована діяльність , не підлягає оцінці впливу на довкілля.

ДКП «Луцьктепло» забезпечує теплом міські системи опалення і гарячого водопостачання. До складу  підприємства структурно належать об’єкти (котельні та допоміжні дільниці підприємства), що розташовані на території міста.

Місце розташування виробничого майданчика:  № 4 – місто Луцьк, вулиця 8 БЕРЕЗНЯ,3

Котельна, загальною  потужністю 13,614 Гкал/год,  з котлами : ТВГ-8М  (6,499 гкал/год),   ТВГ-8М  (6,374 Гкал/год), КВГ-7,65,  (2,77   Гкал/год). В якості палива використовується природний газ.   Для забезпечення резервним джерелом  електричної енергіі котельні встановлено дизельгенератор типу  GE BD440/400/PRO-011 розрахунковою потужністю в резервному режимі  405 кВт / 400,0 В.

Сумарні потенційні обсяги  викидів  забруднюючих речовин  від об*єкту   складають: 4774,127  т/рік: оксид вуглецю – 3,793 т/рік,  вуглецю діоксид – 4763,210  т/рік, метан – 0,085 т/рік, речовини у вигляді  твердих суспендованих частинок – 0,021 т/рік, діоксид  азоту – 6,274 т/рік, оксиду діазоту – 0,009 т/рік, НМЛОС – 0,427 т/рік,  діоксид сірки – 0,18 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,123 т/рік, формальдегід – 0,005 т/рік, бенз(а)пірен – 6е-07 т/рік.

Місце розташування виробничого майданчика:  № 23 - місто .Луцьк,   вулиця ЗАДВОРЕЦЬКА,13

Котельна, загальною  потужністю 19,078 Гкал/год,  з котлами : ДКВР 10/13,   ( 6,07 Гкал/год),  ДКВР 10/13,  (6,19 Гкал/год),  ДКВР 10/13,    (6,818   Гкал/год).  В якості палива використовується природний га.з   Для забезпечення резервним джерелом  електричної енергіі котельні встановлено дизельгенератор типу  GENPOWER GNT350 розрахунковою потужністю в резервному режимі  280 кВт / 400,0 В.

Сумарні потенційні обсяги  викидів  забруднюючих речовин  від об*єкту   складають: 3374,708  т/рік: оксид вуглецю – 1,359 т/рік,  вуглецю діоксид – 3369,367  т/рік, метан – 0,06 т/рік, речовини у вигляді  твердих суспендованих частинок – 0,016 т/рік, діоксид  азоту – 3,364 т/рік, оксиду діазоту – 0,006 т/рік, НМЛОС – 0,302 т/рік,  діоксид сірки – 0,14 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,096 т/рік, формальдегід – 0,004 т/рік, бенз(а)пірен – 4,4е-07 т/рік.

Місце розташування виробничого майданчика:  № 34 - місто .Луцьк,   вулиця МАГІСТРАЛЬНА,56

Котельна, загальною потужністю 35,796  гкал/год,  з котлами : ДЕ-2/14ГМ5     (12,329  Гкал/год), ДКВР-20/13 (9,937 Гкал/год), ДКВР-20/13  (13,53  Гкал/год) на природному газі та котел CH450 (4,3 Гкал/год) на твердому паливі (щепі деревній).  Встановлено когенераційну установку Flexi-350, тепловою потужністю 641 кВт та дизельгенератор типу  GENPOWER GNT725   розрахунковою потужністю в резервному режимі  580 кВт / 400,0 В.

Сумарні потенційні обсяги  викидів  забруднюючих речовин  від об*єкту   складають: 17960,219 т/рік: оксид вуглецю – 7,60 т/рік,  вуглецю діоксид – 17928,752  т/рік, метан – 0,642 т/рік, речовини у вигляді  твердих суспендованих частинок – 0,603 т/рік, діоксид  азоту – 14,702 т/рік, оксиду діазоту – 0,421 т/рік, НМЛОС – 5,257 т/рік,  діоксид сірки – 0,275 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,189 т/рік, формальдегід – 0,008 т/рік, бенз(а)пірен – 8,64е-07 т/рік.

Підприємство   відноситься до другої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря. Виробництва та технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології та методи керування, відповідно до переліку виробництв та технологічного устаткування,  на підприємстві відсутні.

.         В результаті розрахунків концентрацій, визначених  на основі розрахункових та  фактичних потужностей  викиду,  встановлено, що в приземному шарі атмосферного повітря в межах впливу об’єкта, концентрації забруднюючих речовин не перевищують гігієнічних нормативів,  прийняті відповідно до наказу МОЗ України № 52 від 14.01.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», зареєстрованого в Мін’юсті 10.02.2020 р. за №156/34439.

Дозволені обсяги  викидів встановлюються відповідно до законодавства.

Якість атмосферного повітря   відповідає граничнодопустимому вмісту забруднюючих речовин, при якому відсутній негативний вплив на здоров’я людини та на стан навколишнього природного середовища.

- Із зауваженнями та пропозиціями звертатись в  управління екологіі і природних ресурсів Волинської ОДА за адресою: Київський майдан, 9, м. Луцьк, 43027; email: eco@voleco.voladm.gov.ua, тел +38 (0332) 74-01-32   протягом 1 місяця із дня опублікування повідомлення в ЗМІ.