Аналітична довідка за ІІ квартал 2022 року

- Стан атмосферного повітря в регіоні

Спостереження за станом атмосферного повітря у Волинській області здійснює Волинський обласний центр гідрометеорології (на трьох постах спостережень забруднення  у місті Луцьк).

Випадків високого забруднення атмосферного повітря в місті Луцьк за ІІ квартал 2022 року не зафіксовано.

За даними моніторингу  на трьох постах спостережень забруднення, перевищення середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин спостерігається по 3-х інгредієнтах: діоксид азоту, фенолу та формальдегіду.

- Стан водних об’єктів Волинської області

Регіональним офісом водних ресурсів у Волинській області та Волинським обласним центром гідрометеорології у ІІ кварталі 2022 року було відібрано та проаналізовано 17 проб поверхневих вод річок Волинської області. Дослідження проводилися по річках: Стир, Прип’ять, Турія, Стохід.

Річка Стир.

На якість води річки Стир, у створі вище міста, мають вплив забруднення, що потрапляють з річки Іква ЖКП «Млинівське» та ДКП «Дубнівське» Рівненської області. А також стічні води, що переносяться з Львівсьої області – КП «Радехівське ВКГ» (через річку Острівка) та КП «Бродиводоканал» (через річку Бовдурка).  Якість води у створі нижче міста зазнає впливу стічних вод  КП «Луцькводоканал».

Кисневий режим річки задовільний.

Дослідження якості води річки проводились в пунктах спостереження м. Луцьк (питний водозабір м. Луцьк) та с. Княгининок Луцького району.

Якість води у річці Стир в цілому залишається задовільною. Суттєвих змін у її складі в ІІ кварталі не відбулось. Перевищення показників води у річці Стир виявлено по БСК5 – на 3,34 мг/дм3  у с. Княгининок та на 1,2 мг/дм3  у м. Луцьк.  Решта гідрохімічних показників знаходяться нижче встановлених гранично допустимих концентрацій.

Річка Прип'ять.

Забруднення води річки Прип’ять в пункті спостереження с. Річиця обумовлюють стічні води ВУЖКГ смт. Ратно та госпобутові стоки прилеглих населених пунктів. Кисневий режим річки задовільний.  Перевищення забруднення не виявлено.

Річка Турія.

На якість води річки Турії впливають стічні води ВУВКГ м. Ковель та смт. Турійськ. Спостереження в звітному кварталі велися в 3-х пунктах: 2 км вище міста, 1,5 км нижче міста та в межах м. Ковель. Кисневий режим річки задовільний.

Перевищення показників води у річці Турія виявлено по БСК5 – на 2,54 мг/дм3  в с. Бахів Ковельського району та по БСК5 на 1,58 мг/дм3 у місті Ковель.

Річка Стохід.

Організованих джерел забруднення на річці Стохід не має. На якість води можуть впливати змиви з сільгоспугідь та забруднення приватного сектора. Перевищення норм показників виявлено  по БСК5 на 1,42 мг/дм3 у с. Малинівка Луцького району.  Решта показників у нормі.

- Радіаційний стан

Спостереження за радіаційним забрудненням поверхневих вод у зонах впливу атомних станцій здійснюється Регіональним офісом водних ресурсів у  Рівненській області, на пунктах спостереження в зоні Рівненської АЕС, що розташовані на території області, на річці Стир (права притока річки Прип’ять).

Згідно плану-графіку Регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області  вимірювання проб води поверхневих водойм не проводились протягом  звітного кварталу.

Перевищень радіоактивного забруднення атмосферного повітря за ІІ квартал 2022 року не виявлено, рівень природного фону становив в середньому 10,5 мкР/год., що не перевищує гранично допустимий рівень Гамма-фону.