**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ТОВ «Газорозподільні мережі України»). Код ЄДРПОУ: 44907200. Юридична адреса: 04116, Київська обл., м. Київ, вул. Шолуденка, 1, тел. 0987524624, e-mail: skryl@grmu.com.ua

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Основним видом діяльності ТОВ «Газорозподільні мережі України» є розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи. (КВЕД: 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи).

На майданчику, що знаходиться за адресою 44702, Волинська обл., Володимирський р-н, м. Володимир, вул. Сагайдачного, 85, джерелами викиду забруднюючих речовин є: газові котли «АОГВ», «АОГВ-50», «Baymak-24», бензинова мініелектростанція. В якості палива для котлів використовується природний газ. При діяльності на майданчику в атмосферне повітря потрапляють: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) – 0,02351 т/рік, діоксид сірки – 0,00021 т/рік, вуглецю оксиди – 0,0577 т/рік, аміак – 0,00000084 т/рік, парникові гази (діоксид вуглецю – 26,04 т/рік, оксид діазоту – 0,0000817 т/рік, метан – 0,000629 т/рік, НМЛОС – 0,01327 т/рік).

На майданчику, що знаходиться за адресою 44702, Волинська обл., Володимирський р-н, м. Володимир, вул. Сагайдачного, 108, джерелами викиду забруднюючих речовин є: газові котли «КСТ-16», «Рівнетерм-96», бензинова мініелектростанція. В якості палива для котлів використовується природний газ. При діяльності на майданчику в атмосферне повітря потрапляють: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) – 0,03176 т/рік, діоксид сірки – 0,00021 т/рік, вуглецю оксиди – 0,06358 т/рік, аміак – 0,00000084 т/рік, парникові гази (діоксид вуглецю – 31,17 т/рік, оксид діазоту – 0,000091 т/рік, метан – 0,000717 т/рік, НМЛОС – 0,0137 т/рік).

На майданчику, що знаходиться за адресою 45500, Волинська обл., Володимирський р-н, селище Локачі, вул. Володимирська, 44а, джерелами викиду забруднюючих речовин є: газові котли «АОГВ», «АОГВ-50», бензинова мініелектростанція. В якості палива для котлів використовується природний газ. При діяльності на майданчику в атмосферне повітря потрапляють: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) – 0,01748 т/рік, діоксид сірки – 0,00015 т/рік, вуглецю оксиди – 0,04091 т/рік, аміак – 0,0000006 т/рік, парникові гази (діоксид вуглецю – 15,867 т/рік, оксид діазоту – 0,0000543 т/рік, метан – 0,000401 т/рік, НМЛОС – 0,00926 т/рік).

На майданчику, що знаходиться за адресою 45408, Волинська обл., Володимирський р-н, м. Нововолинськ, вул. Княгині Ольги, 56, джерелами викиду забруднюючих речовин є: газові котли «Hot-Well КВ-РТ-80» - 2 шт., «Велгаз-10 ПХ», «КС-Г-50 ДS» - 2 шт., два конвектори «GF-25» та «АКОГ-2М-СП», газовий водогрійний котел-колонка «Teplowest АГД-24-С-М», бензиновий генератор. В якості палива для котлів використовується природний газ. При діяльності на майданчику в атмосферне повітря потрапляють: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) – 0,06179 т/рік, діоксид сірки – 0,00010 т/рік, вуглецю оксиди – 0,0579 т/рік, аміак – 0,00000040 т/рік, парникові гази (діоксид вуглецю – 55,42 т/рік, оксид діазоту – 0,0001132 т/рік, метан – 0,001031 т/рік, НМЛОС – 0,009987 т/рік).

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» дана діяльність не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, щодо скорочення викидів для підприємства не передбачаються, так як викиди не перевищують нормативних значень, пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають діючому законодавству.

Протягом 30 календарних днів з дня публікації суб’єктом господарювання повідомлення про намір в місцевих друкованих засобах масової інформації громадськість може надати до Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел. +38(0332)77-81-69, е-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua) зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі.