Повідомлення  про наміри

отримати  дозвіл   на викиди забруднюючих речовин від

стаціонарних джерел

Повне та скорочене  найменування об’єкта:  Товариство з обмеженою відповідальністю «АГІДЕЛЬ» (ТзОВ «АГІДЕЛЬ»),

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання :   32498835

Місце знаходження юридичної особи, контактні дані :  45612, Волинська область, Луцький район, селище Торчин, вулиця Незалежності, 106, тел: +38 067 827 34 49, е-mail: t.povkh@pankurchak.com.ua

Вид діяльності згідно КВЕД:  01.47. – розведення свійської птиці (основний).

Мета отримання дозволу  на викиди: отримання дозволу для існуючого  об’єкта

Відомості про наявність висновку  з оцінки впливу на довкілля :   Об’єкт введений в експлуатацію у  2019  році.  Збільшення потужності птахоферми до 82 836 птахомісць  здійснено   за рахунок нового будівництва пташника № 4 для дорощування молодняка, яке буде здійснено  на суміжній з діючою птахофермою земельній ділянці. Об’єкт планованої діяльності належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону «Про оцінку впливу на довкілля»,

Назва виробничого майданчика:  птахоферма дорощування молодняка батьківського стада

Місце розташування проммайданчика:  Волинська обл., Володимирський район,   село Сірнички   вулиця  Івана Франка, 37

Птахоферма призначена для вирощування молодняка батьківського стада від 0 до 20-ти тижневого віку та розрахована на 82 836 голів разової посадки, потужністю 165 672 гол./рік.

Технологічними рішеннями передбачене підлогове утримання пахів  на глибокій підстилці рослинного походження (солома) із застосуванням технологічного обладнання фірми «Big Dutchman» до складу якого входять системи зберігання кормів, дозування, зважування, роздачі корму, годування та напування птиці, вентиляції (припливна та витяжна), охолодження повітря,   освітлення.  Технологічний процес здійснюється автоматизовано з комп’ютерним контролем та регулюванням всіх параметрів (мікроклімат приміщень, наявність кормів, води, тощо).

Теплопостачання об'єкту  забезпечується від котлів   BRS, потужністю 980 квт. В якості палива  використовується тріска деревна. На випадок аварійної ситуації  в мережах електропостачання    передбачена  власна дизельна установка  FOGO  (потужністю 250 кВА).

Джерелами утворення  забруднюючих речовин на територіі промислового  майданчика є: процес спалювання твердого палива в котельні  та  спалювання палива ДЕС; технологічні викиди процесу утримання птиці  в т.ч. дезінфкеціі приміщень ;  завантаження та зберіганні корму;   перевантаження  палива та  підстилки.

Сумарні потенційні обсяги  викидів  забруднюючих речовин  від об’єкту складають: 2692,725   т/рік, а саме:  натрію гідрооксид – 0,0001 т/рік, оксид вуглецю – 9,93 т/рік, вуглецю діоксид – 2654,6577  т/рік, метан – 10,5377  т/рік,     речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 8,5117   т/рік,     діоксид азоту – 1,0812 т/рік, азоту оксиди –  0,1034  т/рік,  аміак – 4,748 т/рік, диметилсульфід - 0,29451  т/рік , метилмеркаптан (газ) - 0,01725 т/рік, діоксид сірки – 0,006  т/рік, сірководень – 1,0443 т/рік, диметиламін – 0,379  т/рік, спирт ізопропіловий – 0,0014 т/рік, альдегід пропіоновий – 0,09311  т/рік, альдегід глутаровий - 0,00103 т/рік, кислота капронова – 0,1346  т/рік, вуглеводні - 0,0041 т/рік, НМЛОС – 1,1624   т/рік, фенол – 0,01725 т/рік, формальдегід – 0,0002 т/рік, бензапірен – 2е-08 т/рік.

Об’єкт відноситься до другої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

- В результаті розрахунків концентрацій, визначених на основі розрахункових та фактичних потужностей викиду, встановлено, що в приземному шарі атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони, розміром 300 метрів, концентрації забруднюючих речовин не перевищують державні  медико-санітарні  нормативи  гранично-допустимого вмісту  хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом МОЗ від 10.05.2024 р № 813, зареєстрованим у Мін’юсті 24.05.2024 р за № 763/42108 (далі наказ МОЗ від 10.05.2024 р №813).

Із зауваженнями та пропозиціями звертатись в  управління екології і природних ресурсів Волинської ОДА за адресою: Київський майдан, 9, м. Луцьк, 43027; email: eco@voleco.voladm.gov.ua, тел +38 (0332) 77 81 69 протягом 1 місяця із дня опублікування повідомлення в ЗМІ.