Повідомлення  про наміри

отримати  дозвіл   на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

від   стаціонарних джерел

Повне та скорочене  найменування об’єкта:  Товариство з обмеженою відповідальністю                «БАБУСИНІ ЛАКІТКИ»    (ТОВ «БАБУСИНІ ЛАКІТКИ»)

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання :   44764589

Місце знаходження юридичної особи, контактні дані :  43005 м.Луцьк, вул Клима Савури,21а тел: +38 0955572005 , е-mail: babysuni.lakitki@gmai.com

Вид діяльності згідно КВЕД:    10.13  виробництво м'ясних продуктів

Мета отримання дозволу  на викиди: отримання дозволу для існуючого  об’єкта

Відомості про наявність висновку  з оцінки впливу на довкілля :    відповідно до   Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»   планована діяльність   не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Місце розташування проммайданчика: 45612,  Луцький район, селище Торчин, вулиця Данила Галицького,16

ТОВ «Бабусині лакітки»  - це харчове підприємство  крафтового типу,  спеціалізується на виготовленні м'ясної та овочевої продукції (м'ясні та ковбасні вироби, паштети, м'ясні намазки, мариновані гриби та овочі, веганська продукція, тощо).

Виробництво тепла для забезпечення потреб підприємства  відбувається  в котельні з котлами : паровий котел Е-1/9,  паропродуктивністю 1 т/год (для  технологічних потреб виробництва) та   котлами   ПРОМЕТЕЙ-100ГС, теплопродуктивністю   95 кВт  і Житомир-3, 31,5 кВт (опалення).   В якості палива використовується природний газ.

Сумарні потенційні обсяги  викидів  забруднюючих речовин   складають:   203,139   т/рік, а саме: натрію гідроокис 0,02932  т/рік,     оксид вуглецю – 0,3046  т/рік, вуглецю діоксид – 202,24   т/рік, метан – 0,0037  т/рік,     речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,113 т/рік,  заліза оксид -0,002 т/рік, манган та його сполуки – 0,0002 т/рік,    діоксид азоту – 0,30627  т/рік, азоту оксид –  0,00037 т/рік, аміак – 0,0033 т/рік,  діоксид сірки – 0,0172 т/рік, альдегід пропіоновий – 0,0495 т/рік, вуглеводні – 0,0103 т/рік, НМЛОС - 0,0182 т/рік,  акролеін – 0,0002 т/рік, кислота оцтова – 0,00026 т/рік, фенол – 0,044 т/рік, формальдегід – 0,00043 т/рік, бензапірен – 0,000000047 т/рік.

- В результаті розрахунків , визначених на основі розрахункових та фактичних потужностей викиду, встановлено, що в приземному шарі атмосферного повітря на межі нормативної санітарно-захисної зони та житлової забудови,  концентрації забруднюючих речовин не перевищують державні  медико-санітарні  нормативи  гранично-допустимого вмісту  хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом МОЗ від 10.05.2024 р № 813, зареєстрованим у Мін’юсті 24.05.2024 р за № 763/42108.

- Підприємство відноситься до третьої  групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря (об’єкти, які не підлягають  державному  обліку і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступн технології та методи керування).

Із зауваженнями та пропозиціями звертатись в  управління екології і природних ресурсів Волинської ОДА за адресою: Київський майдан, 9, м. Луцьк, 43027; email: eco@voleco.voladm.gov.ua, тел +38 (0332) 77 81 69 протягом 1 місяця із дня опублікування повідомлення в ЗМІ.