Повідомлення  про наміри

отримати  дозвіл   на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря    від   стаціонарних джерел

Повне та скорочене  найменування об’єкта: Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" (ДКП «Луцьктепло)

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання :   30391925

Місце знаходження юридичної особи, контактні дані :  43000,  Волинська область, місто Луцьк, вулиця  Гулака Артемовського, 20,  тел:  +38 (0332) 283070,  +38 (0332) 283068,  е-mail: office@teplo-dkp.lutsk.ua

Вид діяльності згідно КВЕД:  35.30 - постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу    для існуючих об’єктів   у зв*язку із встановленням дизельгенераторів (резервного джерела електроенергіі)  та КГУ.

Відомості про наявність висновку  з оцінки впливу на довкілля ; відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,   розділу 3, статті 3,  планована діяльність , не підлягає оцінці впливу на довкілля.

ДКП «Луцьктепло» забезпечує теплом міські системи опалення і гарячого водопостачання. До складу  підприємства структурно належать об’єкти (котельні та допоміжні дільниці підприємства), що розташовані на території міста.

Місце розташування виробничого майданчика:  №  19 – місто Луцьк, вулиця Зоряна, 3-А

Котельна, загальною  потужністю 33,6 Гкал/год,  з котлами  ДКВР-20/13 (6,152 гкал/год),   дквр 20/13  (6,765  Гкал/год), ДКВР-20/13  (6,303   Гкал/год), ДКВР-20/13 (6,206  гкал/год),    В якості палива використовується природний газ. Для забезпечення резервним джерелом  електричної енергіі котельні передбачено дизельгенератор типу  GenPOWER GVM 565 VMAN розрахунковою потужністю в резервному режимі  452 кВт . Модульна  когенераційна установка FLEXI-350,   призначена для виробництва електричної і теплової енергії з енергії палива.  Когенераційна  установка дозволить відмовитися від споживання електрики із зовнішньої мережі та вберегти споживачів котельні від відсутності тепла та гарячої води на випадок перебоїв зі світлом чи тривалих блекаутів

Сумарні потенційні обсяги  викидів  забруднюючих речовин  від об’єкту   складають: 6347,249  т/рік: оксид вуглецю – 3,7248 т/рік,  вуглецю діоксид – 6335,505  т/рік, метан – 0,114 т/рік, речовини у вигляді  твердих суспендованих частинок – 0,27 т/рік, діоксид  азоту – 7,366 т/рік, оксиду діазоту – 0,011 т/рік, НМЛОС – 0,567 т/рік,  діоксид сірки – 0,24 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,164 т/рік, формальдегід – 0,007 т/рік, бенз(а)пірен – 0,0000008  т/рік.

Місце розташування виробничого майданчика:  № 25 - місто Луцьк,   вулиця Ольги Княгині,15 а

Котельна, загальною  потужністю 13,367  Гкал/год,  з котлами : ДКВР 6,5/13    ( 4,605 Гкал/год),  ДКВР 6,5/13  (4,56 Гкал/год),  ДКВР 6,5/13    (4,202  Гкал/год).  В якості палива використовується природний га.з   Для забезпечення резервним джерелом  електричної енергіі котельні встановлено дизельгенератор типу  YоrPower YTP200RSC, розрахунковою потужністю в резервному режимі  160 кВт .

Сумарні потенційні обсяги  викидів  забруднюючих речовин  від об’єкту   складають: 4735,282  т/рік: оксид вуглецю – 1,359 т/рік,  вуглецю діоксид – 4726,086  т/рік, метан – 0,085 т/рік, речовини у вигляді  твердих суспендованих частинок – 0,014 т/рік, діоксид  азоту – 6,415 т/рік, оксиду діазоту – 0,009 т/рік, НМЛОС – 0,423 т/рік,  діоксид сірки – 0,121 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,083 т/рік, формальдегід – 0,004 т/рік, бенз(а)пірен – 0,0000004 т/рік.

Місце розташування виробничого майданчика:  №26 – місто Луцьк,   вулиця  Свободи,29

Котельна, загальною потужністю 14,070  Гкал/год,  з котлами : КВГ-7,56     (4,799  Гкал/год), ТВГ-8,3 (4,889 Гкал/год), ТВГ-8,3  (4,382  Гкал/год) на природному газі    Встановлено дизельгенератор типу  FG Wilson P450-3   розрахунковою потужністю в резервному режимі 360  кВт .

Сумарні потенційні обсяги  викидів  забруднюючих речовин  від об’єкту   складають: 4626,434 т/рік: оксид вуглецю – 3,426 т/рік,  вуглецю діоксид – 4616,984  т/рік, метан – 0,083 т/рік, речовини у вигляді  твердих суспендованих частинок – 0,022  т/рік, діоксид  азоту – 5,16 т/рік, оксиду діазоту – 0,008 т/рік, НМЛОС – 0,555 т/рік,  діоксид сірки – 0,196 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,135 т/рік, формальдегід – 0,006 т/рік, бенз(а)пірен – 0,0000006 т/рік.

Підприємство   відноситься до другої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря. Виробництва та технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології та методи керування, відповідно до переліку виробництв та технологічного устаткування,  на підприємстві відсутні.

.         В результаті розрахунків концентрацій, визначених  на основі розрахункових та  фактичних потужностей  викиду,  встановлено, що в приземному шарі атмосферного повітря в межах впливу об’єкта, концентрації забруднюючих речовин не перевищують гігієнічних нормативів,  прийняті відповідно до наказу МОЗ України № 52 від 14.01.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», зареєстрованого в Мін’юсті 10.02.2020 р. за №156/34439.

Дозволені обсяги  викидів встановлюються відповідно до законодавства.

- Із зауваженнями та пропозиціями звертатись в  управління екологіі і природних ресурсів Волинської ОДА за адресою: Київський майдан, 9, м. Луцьк, 43027; email: eco@voleco.voladm.gov.ua, тел +38 (0332) 74-01-32, 77 81 69,       протягом 1 місяця із дня опублікування повідомлення в ЗМІ.