ТзОВ  фірма  «Продтехоптторг ЛТД»

(43010, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Кременецька, 31)

оголошує про наміри

отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

від   стаціонарних джерел  обєкту (адміністративні приміщення),

Діяльність підприємства  пов’язана з  орендою та управлінням власною і орендованою нерухомістю.

Майданчик №1 -   м.Луцьк, вул. Кременецька 31

Обігрів  приміщення  забезпечується  котлом   типу «Demrad Solitech Plus 5F, номінальною потужністю  30   квт.   В    якості   палива використовується  тверде паливо.  У зв`язку із використанням   торфобрикету        вносяться  зміни  в       існуючий           дозвіл   на           викиди № 710100000-581 від 04.12.2019 р.

- Забруднювачами повітряного середовища на території майданчика   є   викиди продуктів  спалювання палива.  Процес супроводжується викидом в атмосферне повітря:

- при спалюванні дров : речовини у вигляді  твердих суспендованих частинок – 0,004 т/рік, діоксид  азоту – 0,004  т/рік, оксиду діазоту – 0,0014 т/рік, оксид вуглецю - 0,217 т/рік, вуглецю діоксид – 36.791 т/рік, метан - 0,002 т/рік, НМЛОС - 0,016 т/рік;

- при спалюванні торфобрикету:  речовини у вигляді  твердих суспендованих частинок – 0,005 т/рік, діоксид  азоту – 0,006  т/рік, сірчистий ангідрид  – 0,003 т/рік, оксид вуглецю - 0,12 т/рік, вуглецю діоксид – 29 т/рік, НМЛОС - 0,01 т/рік;

Майданчик № 2 -   м.Луцьк, вул. Теремнівська, 29б

Обігрів  приміщення  забезпечується  твердопаливним котлом   типу «MARTEN»,  номінальною потужністю   22  квт.   В якості палива використовується  тверде паливо (дрова і торфобрикет).  У зв`язку із встановленням твердопаливного котла  вносяться зміни  в існуючий дозвіл на   викиди № 710100000-580  від 04.12.2019 р.

- Забруднювачами повітряного середовища на територііі майданчика   є   викиди продуктів  спалювання твердого  палива.  Процес супроводжується викидом в атмосферне повітря:

- при спалюванні дров : речовини у вигляді  твердих суспендованих частинок – 0,004 т/рік, діоксид  азоту – 0,0034  т/рік, оксиду діазоту – 0,001 т/рік, оксид вуглецю - 0,1884 т/рік, вуглецю діоксид – 26,7 т/рік, метан -0,0013 т/рік, НМЛОС - 0,012 т/рік.

- при спалюванні торфобрикету:  речовини у вигляді  твердих суспендованих частинок – 0,005 т/рік, діоксид  азоту – 0,006  т/рік, сірчистий ангідрид  – 0,005 т/рік, оксид вуглецю - 0,12 т/рік, вуглецю діоксид – 29 т/рік, НМЛОС - 0,01 т/рік;

- В результаті розрахунків концентрацій, визначених  на основі розрахункових та  фактичних потужностей  викиду,  встановлено, що в приземному шарі атмосферного повітря в межах впливу об’єкту, концентрації забруднюючих речовин не перевищують гігієнічних нормативів.  Якість атмосферного повітря   відповідає граничнодопустимому вмісту забруднюючих речовин, при якому відсутній негативний вплив на здоров’я людини та на стан навколишнього природного середовища.

- Рівень ризику планової діяльності для здоров’я населення – припустимий, рівень соціального ризику    визначається  як прийнятний.

Із зауваженнями та пропозиціями звертатись в  Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА за адресою:  Київський майдан, 9, м. Луцьк, 43027, на протязі 1 місяця з дня опублікування резюме