Додаток 2
СТРУКТУРА ТИПОВОГО РІШЕННЯ
	
	Короткий опис потреби
	Орієнтовна вартість, грн

	Джерело резервного електроживлення, одне або у поєднанні з іншими: електрогенератор, фотоелектрична (сонячна) електростанція з необхідними перетворювачами та контролерами або інше технічно обґрунтоване джерело резервного електроживлення
	
	

	Акумуляторна система зберігання електричної енергії та супутнє обладнання (інвертор, зокрема гібридний) з можливістю підключення такої системи до джерела резервного електроживлення;
	
	

	Система автоматичного або ручного перемикання навантажень (перемикач автоматичного введення резерву (АВР), розподільний пристрій);
	
	

	Системи вимірювання, моніторингу, захисту та безпечного підключення обладнання
	
	

	Кабельна, комутаційна та допоміжна інфраструктура, необхідна для функціонування типового рішення
	
	

	Елементи фізичного захисту, заземлення, грозозахисту, пожежної безпеки та технічної експлуатації, безпосередньо необхідні для безпечного функціонування типового рішення
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